Formulier van vereenvoudigde EPB-aangifte

voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend vanaf 01/01/2014 t.e.m. 31/12/ 2014

Dit formulier moet alleen ingevuld worden bij een « eenvoudige renovatie » met architect

Kader 1:	Administratieve gegevens

1 Hetzelfde adres als op de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning (SV) vermeld wordt

Kader 2: onderverdeling van het project

Kader 2.1: 	eventuele onderverdeling van de constructie(s) van het project in meerdere EPB-gebouwen

Kader 2.2: 	onderverdeling van elk EPB-gebouw in EPB-eenheden*

Onderstaande kader dient voor elk EPB-gebouw van het project ingevuld te worden (één kader per betroffen EPB-gebouw).

Alleen de door onderhavige EPB-aangifte betroffen EPB-eenheden dienen beschreven te worden.

|  | Identificatie van elke EPB-eenheid ³ |  | Bestemming van de EPB-eenheid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kader 3: beschrijvende nota

Beknopte beschrijving van de getroffen maatregelen en van de geïmplementeerde technieken teneinde de EPB-eisen R/U en ventilatie na te leven alsook van de eventuele afwijkingen (indien nodig vervangen door een bijgevoegde nota).

Kader 4 : r/u-eisen

|  | IDENTIFICATIE IN DE GELDENDE INFORMATICATOOL | TYPE VAN WAND | U-WAARDE ( W/m²K) | of R-WAARDE (m²K/W) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transparante constructies die het beschermde volume begrenzen |  |
|  | Opake constructies die het beschermde volume begrenzen |  |
|  | Opake constructies binnen het beschermde volume |  |

4  In het geval van identieke werkzaamheden aan de wanden van de warmteverliesoppervlakte (bijvoorbeeld : aanbrengen van een pleisterlaag op isolatiemateriaal op een gevel van een appartementsgebouw) kunnen de EPB-eenheden “Wooneenheid” in eenzelfde kader gegroepeerd worden.

*  De opgenomen isolatiematerialen voor die dikte zijn: isolatieplaten of isolatiedekens op basis van plantaardige en/of dierlijke vezels, celluloseplaten, minerale wol, geëxpandeerd polystyreen, geëxtrudeerd polyethyleen, fenolschuim, polyurethaan, geëxtrudeerd polystyreen, cellenglas, geëxpandeerd perliet. De berekening werd uitgevoerd met een algemene λ-waarde = 0,06 W/(m*K). Een berekening met de exacte waarde van de warmtegeleidbaarheid van het isolatiemateriaal kan leiden tot een kleinere isolatiedikte. De resultaten van deze berekening moeten genoteerd worden in de tabel onderaan de pagina. Voor een ander type isolatiemateriaal moet een berekening gedaan worden en moeten de resultaten genoteerd worden in de tabel onderaan de pagina.

Kader 5 : ventilatie-eisen

|  | IDENTIFICATIE VAN HET LOKAAL | REGLEMENTAIR NOMINAAL TOEVOERDEBIET | GEREALISEERD TOEVOERDEBIET (m³/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Algemene regel (m³/h.m²) | Oppervlakte van het lokaal (m²) | Reglementair minimaal debiet (m³/h) | Reglementair maximaal debiet (m³/h) |  |  |
|  | IDENTIFICATIE VAN HET LOKAAL | REGLEMENTAIR NOMINAAL AFVOERDEBIET | GEREALISEERD AFVOERDEBIET (m³/h) |  |
|  |  | Algemene regel (m³/h.m²) | Oppervlakte van het lokaal (m²) | Reglementair minimaal debiet (m³/h) | Reglementair maximaal debiet (m³/h) |  |  |
|  | De debieten van de doorstroomopeningen zullen nageleefd worden |  |  |  |

* Zie de verklarende woordenlijst van de vereenvoudigde EPB-aangifte

5  In het geval van identieke EPB-eenheden (lokalen met dezelfde oppervlakte, hetzelfde ventilatiesysteem,…) kunnen de EPB-eenheden in eenzelfde kader gegroepeerd worden.

6 Voor nadere informatie over de « ventilatie-eis» verwijzen we u naar hoofdstuk : “Eis – Ventilatie” van het EPB-vademecum of naar de bijlage VI (residentieel) en de bijlage VII (niet-residentieel) van het Eisenbesluit, beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel (www.leefmilieubrussel.be).

Kader 6 : bijlagen en handtekeningen

6.1 Bijlagen

De verplichte bijlagen in de onderstaande tabel aanvinken. De referenties van de bijkomende bijlagen worden onderaan de tabel toegevoegd.

6.2 Handtekeningen van de vereenvoudigde EPB-aangifte

* Zie de verklarende woordenlijst van de vereenvoudigde EPB-aangifte

# Footnotes

Zie de verklarende woordenlijst van de vereenvoudigde EPB-aangifte

2 Bij voorkeur dezelfde identificatiegegevens als in de SV-aanvraag gebruiken.

3 Elke EPB-eenheid dient afzonderlijk beschreven te worden.